DISKUSIJAS

# „Apkure vēsturiskajās baznīcu ēkās”

2008.gada 29.jūlijā, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijā

REZOLŪCIJA

Diskusijas dalībnieki - Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas pārstāvji - Juris Dambis, Dace Čoldere, Jānis Radiņš, Marina Levina, Andrejs Barbars, Rihards Pētersons, Tamāra Agriņa, Kristīne Čakstiņa

Rīgas arhidiecēzes arhibīskaps metropolīts Jānis Kardināls Pujats

Romāns Ganiņš, LELB Virsvaldes Baznīcas īpašumu komisija

Viktors Puriņš, Latvijas Būvnieku asociācija

Edgars Bukavs, SIA "PASTORĀTS" tehniskais direktors

Ilmārs Dirveiks, SIA „Arhitektoniskās Izpētes Grupa”

Valdis Uzariņš, A/S Restaurators

Alvis Melbārdis, ērģeļu restaurators - meistars

Anta Zālīte, Liepājas Svētās Trīsvienības baznīcas atjaunošanas fonds

Tālivaldis Keivs, būvinženieris

Sergejs Meierovics, SIA „LBS konsultants” būveksperts

Jānis Neibergs, Latvijas Rīkstnieku-zintnieku brālība

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija bieži savā darbā ir saskārusies ar problēmām, kas rodas ierīkojot apkures sistēmas vēsturiskajās baznīcu ēkās. Īpaši diskutabls ir jautājums par apsildāmo grīdu kā alternatīvas apkures ierīkošanu baznīcās. Diskusija radusies, ņemot vērā ieceres par apkures sistēmas ierīkošanu visai apkures sezonai objektos, kas noteiktos klimatiskos apstākļos ir pastāvējuši vairākus gadsimtus.

Diskusijas dalībnieki vienojās par kopīgām nostādnēm:

- Lai nodrošinātu baznīcas apmeklētāju komfortu, arvien biežāk vēsturisku baznīcas ēku apsaimniekotāji vēlas ierīkot dievnamos apkuri. Bieži apkures sistēmas izvēle nav veikta, izvērtējot tās ietekmi uz kultūras pieminekli, bet gan sekojot būvfirmu ieteikumiem un intensīvām apkures sistēmu reklāmām, kuru mērķis nav ēkas saglabāšana ilgtermiņa, bet gan ātra peļņa.

- Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija jau iepriekš ir pievērsusi uzmanību vēsturisko baznīcu apsildīšanas problēmām. Šī jautājuma risināšanai veiksmīgi tika realizēta starptautiska sadarbība. Sadarbības rezultātā 2004. gada 11. un 12. novembrī notika seminārs “Klimata kontrole baznīcās. Problēmas un risinājumi”. Semināra laikā tika izstrādātas rekomendācijas, lai palīdzētu iesaistītajām pusēm apkures jautājumus baznīcās risināt profesionālāk.

- Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija vēlas atgādināt 2004.gada seminārā gūtās atziņas:

- Informācija, regulāra objekta kopšana, izmaiņu kontrole un apsaimniekošanas profesionāla vadība ir pamats kultūras pieminekļu saglabāšanai.

- Mikroklimats ir būtisks faktors baznīcas ēku  un interjera priekšmetu fizikālā saglabāšanā ilgtermiņa periodā.

- Baznīcu izmantošanā graujošākie apstākļi ir pārāk liels vai pārāk mazs gaisa mitrums un īpaši straujas mitruma svārstības (ko var risināt ar pārdomātu objektu apkuri un vēdināšanu).

- Komforta nodrošināšanai baznīcās bieži tiek izmantotas nepiemērotas sistēmas, kuru lietošanas rezultātā radīto bojājumu restaurācija ir daudzkārt dārgāka nekā piemērotas apkures sistēmas izveidošana.

- Siltuma enerģijas taupīšanas nolūkos veiktā oriģinālo logu un durvju aiļu nomaiņa  ir kultūras vērtību un autentiskumu graujošs pasākums, kur pamatā labumu iegūst tikai labi reklamētas firmas.

- Mikroklimata regulāra instrumentāla novērošana un izmaiņu kontrole ir obligāts priekšnoteikums kultūrvēsturiski vērtīgās baznīcās, kur tiek lietota apkure.

- Kultūrvēsturiski vērtīgās baznīcās nav pieļaujams lietot jaunas un praksē nepārbaudīta apkures sistēmas.

- Izvēloties apkures sistēmu uzmanība ir jāpievērš ne tikai vizuālai ietekmei, bet, pirmkārt, radītā klimata ietekmei uz ēku un interjeru kopumā, kā arī ugunsdrošībai.

- Praksē pozitīvi ir pierādījušās baznīcu apkures sistēmas, kas nav saistītas ar patstāvīgu visas ēkas uzsildīšanu, bet ar komforta radīšanu laikā, kad tas nepieciešams un zonās kur tas nepieciešams, kontrolējot mitruma režīmu visā objektā.

- Rezumējot 2008.gada 29.jūlija diskusijā pausto, jāapzinās iespējamās izmaiņas pēc apkures sistēmas, īpaši silto grīdu kā apkures alternatīvas, ierīkošanas vēsturiskajās baznīcu ēkās:

4.1. iekštelpu klimata izmaiņas un to iespaids:

- uz mākslas pieminekļiem baznīcās;

- tai skaitā, uz ērģelēm;

- uz pašu baznīcas ēku kopumā.

Ņemot vērā, ka temperatūras svārstības negatīvi ietekmē kultūras pieminekli, pirms apkures ierīkošanas nepieciešams veikt vispusīgu analīzi, lai prognozētu turpmākās mikroklimata izmaiņas telpā.

4.2. iespējamās estētiskās un vēsturiskās izmaiņas:

- oriģinālo vai esošo grīdas iesegumu kā baznīcas interjera sastāvdaļas zaudēšana;

- siltās grīdas ierīkošanai izmantojot betona un uz tām guldītu flīžu grīdas segumu, oriģinālo dēļu grīdas iznīcināšana, samazinot tās atjaunošanas iespējas;

- iekštelpās izvietoto sildķermeņu vizuālā ietekme uz vēsturisko interjeru.

Pirms grīdas seguma nomaiņas jāveic objekta kultūrvēsturiskā izpēte, lai konstatētu  iepriekšējo vai sākotnējo ieseguma veidu. Objekta izpēte nepieciešama arī grīdas pilnīgas nomaiņas gadījumā, lai informācija par pieminekli saglabātos arī nākamajām paaudzēm.

4.3. ekonomiskie apsvērumi ilgtermiņā.

Ja ēka netiek izmantota ikdienā, tad sarežģītas apkures sistēmas ieviešana un siltuma režīma uzturēšana nav efektīva.

- Lai novērstu nemākulīgu vēsturisku baznīcu ēku apsaimniekošanu un līdz ar to pieminekļu postīšanu, pirms uzsākt apkures iekārtas projektēšanu, jāveic objekta vēsturiskā un arhitektoniskā izpēte un vispusīga iespējamo seku analīze. Apkures sistēmas ierīkošanas projektam jābūt izvērstam, apsildes elementu izvietojumam jāatbilst telpas interjeram. Speciālisti, būvnieki, praktiķi, apsaimniekotāji un lietotāji tiek aicināti izvērtēt apkures nepieciešamību baznīcās, tehniski un zinātniski pamatojot.

- Silto grīdu ierīkošana būtu pieļaujama tikai tādos objektos, kuros jau iepriekš ierīkota betona grīda.

- Turpmāk ierobežot jaunu apkures sistēmu ierīkošanu vēsturiskajās baznīcu ēkās, ja nav paredzēta to intensīva lietošana, rekomendējot lokālu sēdvietu apsildes elementu ierīkošanu.

- Jāatceras, ka nav iespējams vienāds risinājums visām Latvijas baznīcām, un apkures sistēmas ierīkošanas nepieciešamība ir jāizvērtē katrā gadījumā atsevišķi.

- Atgādināt  2004.gada 11.-12. novembra semināra laikā izstrādātās Rekomendācijas iekštelpu klimata izmaiņu plānošanai vēsturiskajās baznīcu ēkās:

Rekomendācijas iekštelpu klimata izmaiņu plānošanai

vēsturiskajās baznīcu ēkās.

Ir augušas dievnamu apmeklētāju prasības labvēlīgas vides nodrošināšanai. Vienlaikus pieaugušas baznīcu ēku īpašnieku un apsaimniekotāju ekonomiskās iespējas un aktivitāte. Materiālu tirgū ir pieejami daudzveidīgi telpu klimata regulēšanas produkti, tomēr bieži nav pieejama pietiekoša informācija par to atbilstību konkrētās problēmas atrisināšanai. Izvēlētie risinājumi ne vienmēr atbilst vēsturisku ēku uzturēšanas nosacījumiem. Baznīcu ēkas un to interjeri ir tā kultūras mantojuma daļa, kas prasa īpašu klimata uzturēšanu un kontroli. Tādēļ, plānojot baznīcas ēkas klimata izmaiņas, rīcībai jābūt rūpīgi pārdomātai, lai atrastu patiesu kompromisu.

- Veicamie pasākumi iedalāmi sekojošos etapos:

– esošā stāvokļa analīze un izvērtējums;

– izmaiņu plānošana un izvērtējums;

– projekta realizācija;

- regulāra pārbaude.

- Esošā stāvokļa analīze un izvērtējums;

- Vai ēkā jau sākotnēji paredzētas kādā apkures sistēma?

- Vai ēka ir apkurināta pēdējo 100 gadu laikā un kā?

- Pamatu un ārsienu tehniskais stāvoklis (Vai nokrišņu ūdens aizplūst no ēkas un nerada izskalojumus? Vai uz fasādes regulāri netek ūdens? Vai ir sakārtota ūdens noteces sistēma un drenāža ?).

- Vai ārsienās nav aktīvi mitruma izraisīti procesi, kas izraisa   bojājumus? (Interjerā vizuāli novērojami plankumi uz apmetuma, pelējums).

- Kāds ir telpu grīdu segums? Vai tas ir blīvi sedzošs, vai pietiekošs grunts mitruma iztvaikošanai?

- Kāds ir esošais iekštelpu mitruma un temperatūras režīms? Kā tas ietekmē ēkas konstrukcijas un vērtīgos interjera elementus (baznīcas iekārtu, ērģeles, mēbeles, tēlniecības un glezniecības objektus).

- Plānojot klimata izmaiņas, jāievērtē sekojošais:

–Kāds būs ēkas izmantošanas režīms (biežums, ilgums, cilvēku skaits un izvietojums, pasākumu specifika u. tml.).

–Vai projekts risina problēmas kompleksi (komforts cilvēkam, nekaitē ēkas konstrukcijām un vērtīgiem elementiem).

–Kā jaunie klimatiskie apstākļi konkrēti ietekmēs vai neietekmēs baznīcas konstrukcijas (sienas, velves, u. tml.), interjera iekārtu un mēbeles, mākslas darbus (tēlniecības un glezniecības objektus) un ērģeles?

–Vai risinājums ir ekonomiskākais un efektīgākais no izskatītajiem variantiem?

–Izvēloties apkures elementus, novērtēt to atbilstību interjera iekārtas (solu, grīdas u. tml.) arhitektoniski mākslinieciskajai nozīmei un konstruktīvajām īpatnībām.

–Vai pieļaujams veikt darbus zemāk par grīdas līmeni?

–Vai jaunos apstākļus ietekmēs jau agrāk veiktie pasākumi (piem. slitumizolācija uz velvēm, paneļi uz sienām, u. Tml.).

- Daži padomi un atgādinājumi baznīcu apsaimniekotājiem:

	Savlaicīgi informēt pieminekļu aizsardzības ienspekciju par plānotajiem pasākumiem.

	Izvēlēties projektētājus un konsultantus, kam ir iepriekšēja pieredze konkrētu problēmu risināšanā. Pārliecinieties, vai viņam (kā profesionālim) jau iepriekš ir zināmi šajā dokumentā aprakstītie vispārējie problēmas risinājuma principi.

	Jāprasa, lai projektētājs pamato, kādēļ izvēlētais risinājums ir optimālais.

	Jāizvērtē ne tikai tūlītējs finansiālais ieguldījums, bet arī plānojamās izmaksas ilgstošā laika periodā.

Jāseko, vai projekts risina (vai ievērtē) problēmu kompleksi: ievērtē vispārējo ēkas tehnisko stāvokli.

Logu un durvju nomaiņa nav galvenais un primārais pasākums baznīcas iekštelpu komforta paaugstināšanai.

Izvērtēt dabīgās vēdināšanas iespējas.

Nav pieļaujama atsevišķu apkures iekārtu iebūvēšana, paļaujoties tikai uz izplatītāja (pārdevēja) konsultācijām.

Pirms projekta, pēc tā realizācijas un projekta gaitā, konsultēties ar pieminekļu aizsardzības inspekcijas speciālistiem (ērģeļu ekspertiem, mākslas priekšmetu restauratoriem, vēsturisku ēku apsaimniekošanas speciālistiem un pieredzējušiem   cilvēkiem citās draudzēs).

Arī pēc projekta realizācijas regulāri veikt mitruma un temperatūras kontroles mērījumus un par neplānotām atkāpēm nepieciešamības gadījumā ziņot speciālistiem.

Atcerēties starptautiski atzītus principus vēsturisko baznīcu ēku apkurei: "siltumu  cilvēkam, nevis ēkai", kā arī izvairīties no straujām lielām temperatūras svārstībām.

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija

Baltijas jūras valstu kultūras mantojuma komiteja

Latvijas Evaņģēliski Luteriskās baznīcas Konsistorija

Sagatavoja: Ilmārs Dirveiks

arhitekts, MA

2005. gada janvārī